## Sheet1
Distance to object in cm	Kamera L x	Kamera R x	Disparität	Errechnete Entfernung ohne korrektur	Errechnete Entfernung mit korrektur	Abweichung in cm	Abweichung in %	Korrigierte Werte	Abweicung in %
20	206	395	189	21.050	19.965	1.050	5.25	-0.034856103	-0.17
25	228	381	153	26.003	24.848	1.003	4.01	-0.151876364	-0.61
30	244	373	129	30.841	29.650	0.841	2.80	-0.350305389	-1.17	Deviation of values from cerrext Measurement / Distance From camera in cm / Deviation from correct mMeasurement in %
35	258	367	109	36.500	35.300	1.500	4.29	0.300031817	0.86
40	265	362	97	41.016	39.831	1.016	2.54	-0.168725419	-0.42
45	280	365	85	46.806	45.668	1.806	4.01	0.667645434	1.48
50	285	361	76	52.349	51.279	2.349	4.70	1.278545768	2.56
55	286	357	71	56.036	55.022	1.036	1.88	0.022190865	0.04
60	289	355	66	60.281	59.344	0.281	0.47	-0.656150898	-1.09
65	289	350	61	65.222	64.388	0.222	0.34	-0.612468102	-0.94
70	293	349	56	71.045	70.349	1.045	1.49	0.349215708	0.50
75	296	348	52	76.510	75.960	1.510	2.01	0.959836492	1.28
80	296	345	49	81.194	80.780	1.194	1.49	0.780298815	0.98
85	298	346	48	82.886	82.523	-2.114	-2.49	-2.476525413	-2.91
90	300	344	44	90.421	90.304	0.421	0.47	0.303513936	0.34
95	301	343	42	94.727	94.760	-0.273	-0.29	-0.240294873	-0.25
100	302	342	40	99.463	99.670	-0.537	-0.54	-0.330199706	-0.33

K	4543.320129
Z	-1.035422993
x0	640
theta0	62.2
b	7.5

2.27
Measured disparity to distance values
Distance to object in cm
Image disparity in pixel